# 视液镜（Sight Glasses）上架包：类目改名 + 型号对照表

数据来源：03-4 Sight Glass-8.12 产品 Excel（18 个型号，鸿森/HONGSEN）

SEO 内容：03-4 视液镜SEO内容5Products（功能名命名，无需重写，直接上架用）

## 一、导航改名对照（发编程执行）

| 现在导航名（型号开头，改） | 改为导航名（功能开头） | URL slug 改为 | 对应 SEO 文档产品页 | 覆盖型号数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SGN – Brazed (ODF) | Moisture Indicator – Brazed ODF | moisture-indicator-brazed-odf | Product 1 | 7 个（SGN-1/4 至 SGN-1-1/8 ODF） |
| SGN – SAE Flare (UNF) | Moisture Indicator – SAE Flare | moisture-indicator-sae-flare | Product 2 | 5 个（SGN-1/4 至 SGN-3/4 SAE） |
| SGN – SAE Flare, M/F | Moisture Indicator – SAE Flare M/F | moisture-indicator-sae-flare-mf | Product 3 | 4 个（SGN-1/4-MF 至 SGN-5/8-MF） |
| SGN – NPT Threaded | Moisture Indicator – NPT Threaded | moisture-indicator-npt | Product 4 | 1 个（SGN-3/4 NPT） |
| SGR – Oil Level (G Thread) | Oil Level Sight Glass – G Thread | oil-level-g-thread | Product 5 | 1 个（SGR-G3/4） |

命名原则（全站统一）：功能特征词在前，型号系列放括号；页面 H1/SEO Title 用完整功能名（SEO 文档里的 Product Name 已按此写好）。

## 二、型号明细对照表（Echo 上传图片/内容时按此对应）

### 子页 1：Moisture Indicator Sight Glass — Brazed ODF (SGN Series)

用途：液管焊接式水分指示器，永久安装；7 个尺寸

| No. | 型号 | 连接尺寸 | 图片文件建议命名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SGN-1/4 ODF | 1/4" | SGN-1-4-ODF.png |
| 2 | SGN-3/8 ODF | 3/8" | SGN-3-8-ODF.png |
| 3 | SGN-1/2 ODF | 1/2" | SGN-1-2-ODF.png |
| 4 | SGN-5/8 ODF | 5/8" | SGN-5-8-ODF.png |
| 5 | SGN-3/4 ODF | 3/4" | SGN-3-4-ODF.png |
| 6 | SGN-7/8 ODF | 7/8" | SGN-7-8-ODF.png |
| 7 | SGN-1-1/8 ODF | 1-1/8" | SGN-1-1-8-ODF.png |

### 子页 2：Moisture Indicator Sight Glass — SAE Flare (SGN Series)

用途：液管喇叭口螺纹式，现场可拆卸维护；5 个尺寸

| No. | 型号 | 连接尺寸 | UNF 螺纹 | 图片命名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | SGN-1/4 SAE | 1/4" | 7/16-20UNF | SGN-1-4-SAE.png |
| 9 | SGN-3/8 SAE | 3/8" | 5/8-18UNF | SGN-3-8-SAE.png |
| 10 | SGN-1/2 SAE | 1/2" | 3/4-16UNF | SGN-1-2-SAE.png |
| 11 | SGN-5/8 SAE | 5/8" | 7/8-14UNF | SGN-5-8-SAE.png |
| 12 | SGN-3/4 SAE | 3/4" | 1-1/16-14UNS | SGN-3-4-SAE.png |

### 子页 3：Moisture Indicator Sight Glass — SAE Flare, Male/Female (SGN-MF Series)

用途：喇叭口内外丝结构（一头纳子一头外牙），特定管路走向用；4 个尺寸

| No. | 型号 | 连接尺寸 | UNF 螺纹 | 图片命名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | SGN-1/4-MF | 1/4" | 7/16-20UNF | SGN-1-4-MF.png |
| 14 | SGN-3/8-MF | 3/8" | 5/8-18UNF | SGN-3-8-MF.png |
| 15 | SGN-1/2-MF | 1/2" | 3/4-16UNF | SGN-1-2-MF.png |
| 16 | SGN-5/8-MF | 5/8" | 7/8-14UNF | SGN-5-8-MF.png |

### 子页 4：Moisture Indicator Sight Glass — NPT Threaded (SGN-NPT Series)

用途：NPT 美制锥管螺纹，拧装式；1 个尺寸

| No. | 型号 | 连接尺寸 | 螺纹 | 图片命名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | SGN-3/4 NPT | 3/4" | NPT 3/4 | SGN-3-4-NPT.png |

### 子页 5：Oil Level Sight Glass — G Thread (SGR Series)

用途：装在压缩机曲轴箱上看油位（不是液管用！无水分指示器）；1 个型号

| No. | 型号 | 连接尺寸 | 螺纹 | 图片命名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | SGR-G3/4 | 3/4" | G3/4 (BSPP/ISO 228-1) | SGR-G3-4.png |

通用参数（5 页共用，来自 Excel）：MWP 4.5MPa (45 bar)；爆破压力 6.8MPa (68 bar)；温度 -40°C~+80°C；密封件改性 PTFE；本体锻造铜棒；适用 HCFC/HFC；年泄漏率 ≤2g/a；品牌 鸿森/HONGSEN。

水分指示器颜色：绿色=干燥安全，黄色=潮湿报警。

## 三、给编程对话的指令（改名+上架一起，复制）

视液镜（Sight Glasses）类目调整并上架，两部分：

【第一部分：5 个二级目录改名】
按以下映射修改子类目导航名和 URL slug（页面 H1/SEO title 以附件 SEO 文档为准，文档已是功能名命名，不用改内容）：
1. SGN – Brazed (ODF) → 导航名 "Moisture Indicator – Brazed ODF"，slug: moisture-indicator-brazed-odf
2. SGN – SAE Flare (UNF) → 导航名 "Moisture Indicator – SAE Flare"，slug: moisture-indicator-sae-flare
3. SGN – SAE Flare, M/F → 导航名 "Moisture Indicator – SAE Flare M/F"，slug: moisture-indicator-sae-flare-mf
4. SGN – NPT Threaded → 导航名 "Moisture Indicator – NPT Threaded"，slug: moisture-indicator-npt
5. SGR – Oil Level (G Thread) → 导航名 "Oil Level Sight Glass – G Thread"，slug: oil-level-g-thread
父类目 Sight Glasses 保持不变。旧 slug 尚未被搜索引擎收录，无需 301，直接改。

【第二部分：按附件 SEO 内容文档上架 5 个产品页】
- 页面结构、JSON-LD、FAQ（3 通用 + 视液镜类目选型问答）、sitemap 自动收录全部走已固化模板；
- 参数严格照附件 Excel（03-4 Sight Glass）录入，型号对照表见随附文件；
- 主图按 Echo 后续上传的图片文件（文件名为型号名）逐型号对应；图片未齐的型号先不发布，按门禁规则不影响其他页。

部署后自验证：
- /products/sight-glasses 下 5 个子页可打开，导航显示功能名；
- 各页 title 为功能名句式（如 Moisture Indicator Sight Glass — Brazed ODF | HVACR NET），canonical 自指；
- 页面含 Product/BreadcrumbList/FAQPage JSON-LD；
- 5 个子页 URL 均在 sitemap.xml 中。

## 四、Echo 上传时的对应关系（一眼版）

• 传图片：按"图片命名"列给图片起名，传图时编程按型号对应到各子页；

• 传内容：直接把《03-4 视液镜SEO内容5Products》docx + 本文件发编程；

• 18 个型号分属 5 个子页，Excel 里 No.1–18 顺序与本文件一致。

本内容由 Coze AI 生成，请遵循相关法律法规及《人工智能生成合成内容标识办法》使用与传播。